## 详细列表
序号 | 设备名称 | 主要参数及性能、售后要求 | 单位 | 数量
1 | 教学服务器 | 1、2U机架式服务器，提供机架安装条件； 2、2颗CPU，单颗核心数≥22c，主频≥2.1GHz； 3、最大支持16根内存插槽，可扩展支持≥2TB内存容量，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等功能； 4、内存：≥320G，DDR4内存； 5、硬盘：≥2块240GB SSD硬盘，≥1块1.92T M.2 NVMe SSD； 6、支持RAID 0,1,5,6,10,50,60等多种模式，缓存≥1GB，支持掉电保护功能，支持硬盘直通模式； 7、板载支持≥2 个 RJ45 以太网口，1000Mb ；配置1块10G 双光口网卡，配备光模块； 8、电源：≥800W，1+1热插拔冗余电源； 9、具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控CPU，电源状态，温度等； 10、三年原厂质保。 | 台 | 2
2 | 应用服务器 | 1、2U机架式服务器，提供机架安装条件； 2、2颗CPU，核心数≥12c，主频≥2.1GHz； 3、最大支持16根内存插槽，可扩展支持≥2TB内存容量，支持高级内存纠错、内存镜像、内存热备等功能； 4、内存：≥64G，DDR4内存； 5、硬盘：≥2块240GB SSD硬盘，≥3块8TB SATA； 6、支持RAID 0,1,5,6,10,50,60等多种模式，缓存≥1GB，支持掉电保护功能，支持硬盘直通模式； 7、板载支持≥2 个 RJ45 以太网口，1000Mb ；配置1块10G 双光口网卡，配备光模块； 8、电源：≥550W，1+1热插拔冗余电源； 9、具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控CPU，电源状态，温度等； 10、三年原厂质保。 | 台 | 2
3 | 机房本地化集中管理平台 | 1、基于B/S架构，无需安装客户端，管理员可以在任意地点使用PC、手机、平板电脑等设备访问WEB页面即可进行终端和桌面的管理，可以浏览器上通过用户名、密码、校验码验证登录 Web管理平台； 2、终端桌面镜像传输，支持网络传输速度设置，针对网络的上传速率进行限速设置，确保网络传输的稳定，避免造成网络波动； 3、终端支持客户端分组，客户端分组支持新增、删除、修改、查看、搜索客户端分组，支持列表方式展示分组信息（包括组名、终端数、终端模式、镜像了列表、数据盘状态、数据盘大小、USB启用状态、分辨率策略信息、上传/下载限速速率等)；删除客户端分组，删除时支持警告信息提示； *4、在终端开机未加载桌面操作系统的情况下，用户在终端的固件界面可以进行自助快照管理，包括新建快照、删除快照、还原到指定快照，支持快照数量不少于三个，管理员可通过管理平台对指定终端快照管理，包括还原快照、删除快照等功能；（提供软件功能截图证明） 5、支持创建不少于十个镜像还原点，并在任意节点新建还原点，并以树形展示每个还原点的关系，确保镜像损坏时能够回退到任意版本，支持删除指定还原点版本删除后，回退到上一版本节点； *6、管理平台支持对镜像系统盘容量进行扩容，批量实现在终端系统盘扩容；（提供软件功能截图证明） 7、支持DHCP网络配置，对起始地址、结束地址、子网掩码、网关地址、DNS等配置，同时满足MAC地址与IP地址绑定，对接入局域网的终端提供DHCP服务； 8、支持关闭DHCP服务，在无DHCP情况下，也能够实现所有终端的更新并支持对终端进行统一远程开机、重启等操作； 9、管理平台支持实时监控每台终端实际使用的存储空间，当终端存储空间过满时管理平台将提醒运维人员存储空间告警信息； *10、支持部署时，每台终端桌面只需要配置一个IP，终端和桌面IP相同，同时，在终端桌面中看到的内存容量为实际终端内存容量；（提供软件功能截图证明） 11、支持通过管理平台将文件推送到指定的多台终端或终端组上的指定系统目录中； 12、支持通过管理平台将应用程序推送到指定的多台终端或终端组上，并自动进行软件安装； *13、在没有管理平台使用终端设备时，支持在任意一台终端的固件设置指定云桌面镜像重启还原和重启不还原，设置还原的云桌面镜像的使用记录与数据将不被保留，关机清除，同时，可以将配置的策略同步给其他终端；（提供软件功能截图证明） 14、支持不同角色登录管理平台进行管理，并且能够新增管理员角色； 15、管理平台支持定时电源策略，对于指定的终端对象支持按天、周进行间隔定时开机、定时关机、定时重启，减少管理运维工作； 16、管理平台支持定时快照策略，对于指定的终端对象支持按天、周、月进行间隔定时做快照，减少管理运维工作； 17、服务端和管理端均支持跨平台登录，管理平台需部署在linux服务器上； 18、支持多种镜像下发，包括不限于Windows10、Windows7、UOS等操作系统，在为教室分配桌面系统时，可手动选择镜像进行上课，也可以支持自动登录进行上课； *19、在没有管理平台使用终端设备时，支持在任意一台终端的固件设置进行云桌面镜像管理，支持查看信息、设置默认启动、设置还原、导入镜像、导出镜像、删除镜像、配置用户、终端编号；（提供软件功能截图证明） | 套 | 1
4 | 客户端虚拟化软件 | 1、支持对终端在无分区无系统情况下，可批量或者手动初始化终端并下发操作系统，系统初始化启动的时候，无需人工干预； *2、支持通过终端固件直接上传差异化更新到服务器上，平台确认更新后，与镜像绑定的所有终端，在下次开机后，会自动进行差异化更新；（提供软件功能截图证明） 3、支持P2P传输模式，不会因为一台终端传输慢影响到全部终端，以提升系统下发效率，支持使用环境下的网络拥塞处理机制； *4、提供多用户模式功能，在终端开机未加载桌面操作系统，用户可在终端底层固件上进行用户名和密码校验，校验成功后，自动显示用户所绑定的所有系统镜像；（提供软件功能截图证明） 5、支持消息发送功能，在终端系统界面展示提示信息，可手动关闭提示； 6、支持windows系统下的屏幕水印功能，可设置包括桌面计算机名，桌面IP地址，MAC地址等信息，还可自定义显示内容，进入系统后，桌面右上角可置顶显示设置的信息水印，便于管理员维护时快速查找对应的终端； 7、支持AD域控账号对接实现统一用户身份认证，在终端开机未加载桌面操作系统的情况下，支持通过AD域控账号和密码，登录终端的固件，并进行AD域控用户信息校验，校验成功后加载用户的操作系统镜像； 8、具备修改IP地址功能，支持自动获取或手动分配IP地址两种模式； 9、具备中控模块管理功能，支持实现跨VLAN环境下的终端网络唤醒； 10、支持无需通过网络进行下发系统镜像，可通过U盘导入终端预置系统镜像； 11、采用嵌入式系统，能优化镜像文件的处理，能实现用户的快速认证，以及能实现对镜像文件的快速查询，快速存取，以及保护还原等功能； 12、单个终端可同时支持多种桌面，公共桌面开机无需账号直接进入桌面，满足学生上课使用，个人桌面开机须输入账号密码进入桌面，便于个性化实验或教师办公使用； *13、终端桌面镜像传输，支持网络传输速度设置，针对网络的上传速率进行限速设置，确保网络传输的稳定，避免造成网络波动；（提供软件功能截图证明） 14、支持快照管理和自助快照功能，在终端开机未加载桌面操作系统的情况下，用户在终端的固件界面可以进行自助快照管理，包括新建快照、删除快照、还原到指定快照； 15、为了保障终端使用的稳定性，当客户端与管理平台网络断开连接时，终端依然能够正常开机使用； *16、在没有管理平台使用终端设备时，支持在任意一台终端从USB存储设备中导入云桌面镜像，并支持不通过管理平台，将镜像同步给其他终端；（提供软件功能截图证明）； 17、支持无服务器和无管理平台部署，在没有部署服务器和服务器损坏情况下，支持在任意一台终端更新桌面，并批量同步给其他终端； *18、支持在键盘出现故障情况下，终端固件上能够支持屏幕键盘，实现用户名、密码校验以及桌面镜像选择；（提供软件功能截图证明） | 套 | 121
5 | 教学软件 | 1、支持将教师机的屏幕画面实时同步广播给全体学生，屏幕广播支持全屏、窗口模式，在窗口模式下，学生可一边查看教师屏幕，一边进行本机操作； 2、支持远程协助功能，教师可控制本班内任意学生端桌面进行远程协助； 3、具备作业收取功能，教师可指定学生机的任意文件目录自动收取文件； 4、支持屏幕监看功能，教师端可同时查看多个学生端的桌面画面； 5、学生端支持签到功能，学生可通过此系统进行考勤签到； 6、教师端可一键进行网络管控，支持一键对学生端桌面开启/关闭内外网； 7、可自定义添加功能按键，方便教师自定义功能的使用； 8、支持教学互动功能，教师可指定本班内任意学生端桌面进行实验演示； *9、可在课堂上点评学生的作业，并可将作业图片插入白板内，可将多张作业图片对比讲解；可查看学生完成作业的情况、作业开始时间、作业上传时间、作业完成时长、学生反馈意见信息、教师评价等信息；(提供产品功能截图证明) 10、具有应用控制功能，教师能批量打开/关闭学生桌面应用程序； 11、支持自定义设置黑屏肃静相关参数，如黑屏提示语、持续时间、文字颜色、背景颜色，并支持显示效果预览； *12、支持一键录屏，可将老师讲课内容及音频进行录制，录制内容可本地保存与云端上传，可查看上传进度，教师、家长、学生均可在小程序查看所录播的内容，并且可将录播内容标记时间点并转换成文字，支持视频内容快速检索；(提供产品功能截图证明) 13、支持学生程序批量更新、关闭程序、重启学生程序等，方便管理员日常批量维护； 14、支持计划任务设定，可编辑时间提醒、远程关机、远程重启、打开软件等任务计划，方便教师定时维护使用教学设备； *15、提供菜单配置，可对菜单功能栏设置隐藏、显示或显示且需要密码，为关键系统类功能提供密码保护，如程序控制、远程命令、启用/禁用U盘鼠标等；(提供产品功能截图证明) 16、对班级学生进行随机分组、查看小组作业、小组行为评价打分； *17、教师端提供桌面白板功能，能够在教师桌面上进行鼠标白板书写，具有多种笔工具可选，可设置荧光、粗细效果；(提供产品功能截图证明) 18、支持课堂正计时、倒计时，调整计时器时间，计时过程中支持全屏显示时间； | 套 | 1
6 | 教学终端机 | 1、采用x86架构，双核 CPU， CPU主频≥2.41GHz，睿频≥2.58GHz； 2、配置不少于4G DDR4内存，配置不少于64GB 的固态硬盘； 3、提供不少于6个USB口，1个千兆网口（带指示灯），1个HDMI接口，1个VGA接口，1个音频输入接口，1个音频输出接口，1个Kensington锁孔； 4、云终端需支持多种输出接口HDMI*1，VGA*1,并且不采用转接头方式连接显示器； 5、为方便部署摆放，减少桌面空间占用，终端体积≤1L，配备壁挂套件； *6、产品能够支持7×24小时稳定运行，开机时间＜30秒快速启动，平均无故障运行时间MTBF≥150000小时；提供第三方权威测试机构出具的检验报告复印件。 *7、冬季空气干燥，为防止接触产品产生的各类静电干扰导致终端出现损坏，要求所投终端产品满足静电放电抗扰度要求：（1）对EUT施加接触放电±8KV，设备不会出现损坏现象；（2）空气放电±15KV，设备不会出现损坏现象；提供第三方权威测试机构出具的检验报告复印件。 8、云终端操作系统支持远程升级维护； 9、提供中国强制性产品认证（CCC）、节能认证； *10、设备需保障兼容性，施工安装完成后必须满足正常教学需求，出具承诺函。 | 台 | 370
7 | 服务器及网络安全运维管理系统 | 一、技术参数 1、支持统一管理安全运维管理汇聚设备、主机运维接入设备、网络运维接入设备，包括设备的创建、导入、导出、下发升级包、重启、删除； 2、支持查看运维终端运行状态,包括CPU、内存、版本号、网口状态；(提供产品功能截图证明) *3、支持通过平台内置地图查看设备所处位置，可查看物联网卡的ICCID、IMEI、状态、流量使用情况、使用开始时间、套餐、所属运营商等；(提供产品功能截图证明) *4、支持租户账号权限管理功能，包括时长限制，功能限制，访问IP和端口限制，租户账号仅能访问授权设备并进行运维；(提供产品功能截图证明) 5、通过安全运维管理汇聚设备可以对IT设备进行远程运维管理，通过主机运维接入设备对主机进行远程运维管理，通过网络运维接入设备对网络设备进行远程运维管理； 6、支持日志记录，提供查询、下载管理员的操作日志； 7、支持导入、导出配置，可对用户权限的分级管理； 8、支持web界面的关闭设备和重启设备指令； *9、支持资产自动发现功能，建立运维资产档案库，实现快速运维，可实现运维审计功能，以录像的方式记录运维人员的操作过程；(提供产品功能截图证明) *10、支持运维数据大屏展示功能，维度包括运维效率统计、运维账号统计、运维工具次数统计、运维次数趋势统计、设备分布及数量、被运维设备类型次数分布、运维网络次数统计、风险设备运维次数统计；(提供产品功能截图证明) 二、其他要求 1、配置1个管理汇聚设备许可，2个主机接入设备和2个网络接入设备接入许可； | 套 | 1
8 | 管理汇聚设备 | 一、硬件设备 1、嵌入式架构，具有低功耗、高稳定性； 2、网络接口：≥2*RJ45 千兆接口； 3、USB接口：≥2*USB接口； 4、HDMI接口：≥2*HDMI接口，支持HDMI转VGA接口； 5、串口：≥1*RS232串口接口； 6、OTG接口：≥1*OTG接口； 7、Console口：≥1* RJ45的Console串口； 8、支持并配置物联网通信模块； 二、软件功能 1、便携式运维设备，可突破内外网隔离的物理层远程控制运维； 2、支持通过物联网卡信号注册至安全运维管理系统进行统一管理； *3、支持在任意网络设备IP内部可达，远程不可达时，可通过物联网信号进行远程运维；(提供产品功能截图证明) *4、提供多种运维管理功能，支持在同一个平台或客户端开展Telnet、SSH、RDP、WEB、串口、KVM运维方式；(提供产品功能截图证明) 5、Telnet、SSH和串口管理方式支持图形化控制台，SSH运维功能支持会话克隆、上传文件、文本复制、文本粘贴、打开日志文件夹功能；(提供产品功能截图证明) *6、可兼容管理windows系统、mac系统、国产系统（UOS、麒麟）；可支持管理主流厂商的console、telnet、ssh、web登陆管理方式；(提供产品功能截图证明) 7、可通过设备HDMI接口和USB接口外接显示器和键鼠，实现对设备本身系统的状态查看和管理； 8、出口网络故障时，支持通过安全运维管理汇聚设备的物联网卡拨号，为用户的终端设备提供网络备份链路； | 台 | 1
9 | 主机接入设备 | 一、硬件设备 1、网络接口：≥2*RJ45网口； 2、USB接口：≥2*USB标准接口； 3、HDMI接口：≥1*HDMI输入接口，≥1*HDMI输出接口； 4、OTG接口：≥1*OTG接口（USB型）； 5、Console口：≥1* RJ45的Console串口； 二、软件功能 1、支持通过安全运维管理汇聚设备对主机运维接入设备进行统一的管控； *2、支持远程开机功能，通过设备的MAC地址进行开机，支持批量开机；(提供产品功能截图证明) 3、可通过设备HDMI接口和USB接口外接显示器和键鼠，实现对主机设备系统的远程管理； *4、支持将镜像文件远程挂载到被控主机，开展远程安装操作系统，兼容国产系统；(提供产品功能截图证明)； | 台 | 2
10 | 网络接入设备 | 一、硬件设备 1、网络接口：≥2*RJ45网口； 2、USB接口：≥2*USB标准接口； 3、串口：≥1*RS232 DB9串口接口； 4、Console口：≥1* RJ45的Console串口； 5、支持POE供电； 二、软件功能： 1、支持安全运维管理汇聚设备对网络运维接入设备进行统一的管控； *2、当网络设备出现IP不可达或需要配置时，支持开展远程Console口运维功能，无需运维人员抵达现场，快速恢复服务；(提供产品功能截图证明)； | 台 | 2
11 | 信息发布一体机 | 1、整机外观黑灰拼接色，外壳采用金属材质，抗撞抗划抗腐蚀，表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用； 2、整机厚度≤90cm，显示尺寸≥55英寸，采用LED液晶屏体，A规屏，采用直下式背光方案，4K分辨率≥3840×2160，显示比例16:9，最大可视角度≥178 度； *3、屏体采用≤3.2mm厚度的钢化防眩玻璃，透光率≥90%,雾度≤8%,表面采用AG处理，表面硬度≥莫氏7级，表面强度≥100MPa；（提供第三方权威测试机构出具的检验报告复印件） 4、支持Windows系统下20点同时触控及书写，触摸分辨率≥32768*32768； *5、NTSC标准下色彩覆盖率≥80%，sRGB标准下色彩覆盖率≥100%；（提供第三方权威测试机构出具的检验报告复印件） 6、屏体亮度≥400cd/㎡，屏体对比度≥3000:1，屏幕最高灰阶不小于256灰阶，色彩度≥10bit； 7、整机具有防强光干扰的性能，在≥400k Lux 照度的光照下保证正常触控、书写； 8、整机具备书写保障措施:书写区域被手、书本等较大物体遮挡或某一条触摸边框完全失灵,仍可正常书写、操作； *9、整机前置接口具备丝印标识，接口不少于1 路USB、1路HDMI IN（非转接）；（提供第三方权威测试机构出具的检验报告复印件） 10、整机后置接口不少于1个触控 USB2.0 TypeB 接口、1个HDMI高清输入接口、1个RS232接口、1个VGA输入接口、1个Audio音频输出接口； *11、整机前置组合式针孔还原物理按键，具有中文标识；（提供第三方权威测试机构出具的检验报告复印件） 12、整机全通道下支持从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单，包括图像护眼设置、输入信号源设置、音量调节等； 13、为满足教学应用需求，整机前置2个10W音箱； 14、整机具有物理防蓝光功能，无需其他操作即可达到蓝光防护效果； *15、可通过前置物理按键一键节能，可进入节能息屏，息屏状态下可节能≥95%，设备测试结果应符合GB 21520-2015的能源效率等级1 级；（提供第三方权威测试机构出具的检验报告复印件） 16、具备供电保护功能：在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 17、投标产品需具备原厂质保，提供原厂三年售后服务承诺函； | 台 | 5
12 | 数字媒体发布盒 | 1、操作系统采用Android 5.0以上，CPU性能不低于四核Cortex-A17，主频≥1.8GHz，内存容量≥2G，内置存储≥16G； 2、输入接口不少于1路RJ45接口、2路USB接口、1路TF卡接口；输出接口不少于1路HDMI OUT接口、1路音频输出接口，USB接口支持密码保护和导入节目并播放； 3、支持远程定时开关机、待机/唤醒、音量设置、即时关机、重启、音量设置、截屏、格式化、禁用/恢复以及删除等功能； 4、安装方便，采用OPS开放式可插拔规范，可以直接插装在交互展板上； 5、为保证用户用电安全，班牌工作电压不高于DC 12V/5A，功耗要求标准＜30W，待机≤0.5W； 6、支持校园即时信息制作与发布，支持发布通知公告、各种欢迎词等校园信息，可设置消息显示位置、播放时间、字体颜色、大小等属性；支持滚动字幕发布，可以追加或者覆盖消息，实现紧急通知、滚动通知等效果； 7、支持多场景页面自动切换功能，实现发布一个节目包含多页面内容的效果，丰富信息，最大限度满足学校各种场景； *8、支持对接第三方提供的网页接口，实现更丰富的个性节目内容制作，支持对接第三方课表、考勤、作业、班级荣誉、德育排名、通知公告等（提供软件功能截图）； 9、支持班级圈功能，通过WEB端或手机端可将班级活动、节日作品等照片上传，展示班级活动； 10、节目播放支持四种播放类型：普通、插播、独占及垫片节目； 11、播放计划支持多场景循环、定时，可搜索、修改、预览、导出，可查看发布详情； 12、支持对接第三方平台数据，如对接第三方一卡通系统、图书借阅系统、教学评价系统等，可在后台对已对接的模块进行管理，包括删除、隐藏和自由排序； 13、支持第三方数据安全管理，采用RSA非对称加密技术，有效保证系统信息安全； 14、支持图片、视频、网页等内容混播，丰富节目展示形式； *15、提供开放接口，发布盒设备需与现有发布系统对接，实现统一集中纳管，出具承诺函； | 台 | 1
13 | 数字媒体发布播放软件 | 1、支持任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、班级圈、第三方内容等各类显示信息； 2、支持多条通知消息追加或覆盖查看，内容支持自定义文字大小、颜色、背景透明及播放速度等； 3、可通过时间轴方式设置任意时间段播放计划，每组播放计划支持设置多个展示节目轮训播放； 4、无网络或网络状态较差时，支持单机播放，提供模板，可单机发布图片、视频轮播； 5、数据报告支持图形化，可依据今日、本周、本月进行数据统计，用户也可指定时间段进行统计，可导出报表； 6、终端播放互动节目，可通过手势滑动或控件，可快速切换到视频、图片、场景或网页； 7、支持互动节目制作，控件可设置跳转至图片，视频，网页或者其他场景，带来更多的交互体验； 8、发布节目支持终端本地存储，可离线播放节目，过期节目或无效节目支持自动清除； 9、支持运行节目中自带的APK程序，资源展示； 10、系统支持离线授权，不受网络限制，支持在无网络情况下能按照最后一次制定的节目策略离线播放； 11、支持多种素材资源，包括流媒体、图片、视频、音乐、word、excel、ppt、pdf、网页等多种格式，支持素材分类管理； 12、设置用户权限，使用户拥有上级机构素材的使用权限，实现跨机构级别共享素材； *13、支持节目模板功能，要求节目模板数量不少于200个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索，支持节目模板导入、导出（提供软件功能截图）； 14、每个页面可进行自定义分屏，屏幕区域任意划分，不同控件可进行拖放、移动、铺满、复制、粘贴、图层移动及锁定等功能； *15、支持实时动态信息组件，如时间、天气、倒计时、计时器等，每种组件提供不少于三种样式（提供软件功能截图）； 16、拥有严格的用户权限管理机制，可限制到具体功能，包括素材管理、内容制作、内容审核、系统管理等模块； | 套 | 1
14 | 施工安装及调试 | 1、每个网络信息点须有标记，标记符号表明物理位置； 2、走线安全美观，必需按照国家相关电气标准执行； 3、包含系统设备施工安装调试所需的所有线材、辅材及人工等费用； | 项 | 1