**附件：宿舍阳台水龙头及配套设施换新项目采购需求**

**一、基本情况**

安徽信息工程学院学生宿舍A17/18两栋楼宇阳台为开放型结构，严冬季节易发生阳台爆管问题。两栋楼宇共679间宿舍，2700多名学生居住，为保障学生良好的居住环境，现需对阳台水龙头及配套设施予以改善。

**二、质保期限**

质保期限1年。从签订合同之日起算。

**三、需求明细**

为保障学生生活服务需求，计划更换A17/18两栋楼宇阳台水龙头及配套设施。

**（一）材料名称及品牌**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 要求 |
| 1 | 阳台水龙头 | 九牧 | 单冷出水、全铜材质、表面水镀 |
| 2 | 三角阀 | 九牧 | 单冷、主体材质铜 |
| 3 | 软管 | 九牧 | 50cm、 |
| 4 | 卫生间水龙头 | 九牧 | 单冷、主体材质铜 |

**（二）更换数量分布**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **改造地点** | **套数** |
| 1 | A17学生宿舍 | 337套 |
| 2 | A18学生宿舍 | 342套 |
| **合计** | **679**套 |

（三）**报价要求：**含材料费、运输费、装卸费、拆除与安装费、税费等所有相关费用。

**（四）完成时间要求：**签订合同之日起10个日历天内完成。

**四、管理要求**

**（一）材料管理**

1.所有拆除下来的原水龙头、软管和三角阀均由中标方自行处置。

**（二）安全管理**

1．中标方在校施工期间对宿舍设施及学生财物造成损坏所引起的经济与法律问题完全由中标方负责解决，并承担全部责任。

2．中标方要按照主管单位和校方规定，做好施工安全、消防安全、车辆行驶安全管理。

**五、其他要求**

**（一）售后保障**：4小时内响应。24小时内处理完成。

**（二）供货及安装周期**：10天。

**（三）**请投标方现场勘查并参考学校提供样品，合理报价；材料送样经需求单位确认合格后封存，作为材料验收依据。

（四）提供产品合格证、授权代理书等相关证明材料。